- 凤凰西路与新光巷交叉口西南侧商业开发项目电梯采购及安装项目

招 标 文 件

（自行公开招标）

- 招  标  人: 安徽省滁州市建筑安装工程有限公司（盖章）

招标代理机构:   滁州市城投工程咨询管理有限公司  （盖章）

发 布 日 期:         2024年4月10日

- 目 录

A、投标须知前附表	3

第一章  投标须知	4

第二章 资格审查办法	17

第三章 评标办法	18

第四章 合同条款	22

第五章  投标文件格式	23

第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认	33

- A、投标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：凤凰西路与新光巷交叉口西南侧商业开发项目电梯采购及安装项目 项目地点：滁州市内 项目规模：共8台电梯，其中客梯4台、货梯2台、扶梯2台，预算价约164万元。 |
| 2 | 招标范围 | 见技术参数及要求 |
| 3 | 工期要求 | 根据整体项目进度要求进场，安装工期45日历天，不得影响现场施工。 |
| 4 | 质量标准 | 必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。 |
| 5 | 投标人资质 等级要求 | 1、企业资质要求：具有独立法人资格及有效的营业执照（或三证合一的有效证件）的电梯生产制造商或代理经销商； （1）电梯制造商投标：具有有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【电梯制造（含安装、修理、改造）】-曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上资质、【电梯安装（含修理）】-曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上资质（如更新的《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书不体现等级或许可梯速的，须同时提供资质更新前一周期的《中华人民共和国特种设备制造许可证》或相关型式检验报告） （2）电梯代理商投标：①所投电梯制造商的营业执照原件扫描件；②所投电梯制造商的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【电梯制造（含安装、修理、改造）】-曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上资质；③唯一有效授权证：投标时提供制造商针对本项目的唯一有效授权证明文件；④投标人具有有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【电梯安装（含修理）】-曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上资质或《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》C级及以上安装资质（如更新的《中华人民共和国特种设备生产许可证》证书不体现等级或许可梯速的，须同时提供资质更新前一周期的《中华人民共和国特种设备制造许可证》或相关型式检验报告）。 2、项目负责人要求：投标人拟派项目负责人须具有机电工程相关专业中级及以上专业技术职称，或机电工程二级及以上注册建造师证书（注册在本单位）。（投标人为代理商时，项目负责人也可由电梯制造商拟派，电梯制造商拟派的项目负责人具有电工程二级及以上注册建造师证书，则需要注册在电梯制造商。本项目不接受投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目负责人变更备案手续的原项目负责人作为拟任项目负责人参加投标 。 3、本项目不接受联合体投标。 |
| 6 | 投标报价 及其他相关 要求 | 最高限价为164万元。投标人的投标总价不得高于本次招标最高限价，否则，投标文件按无效标处理。 1、本项目投标报价包括但不限于电梯设备的供货、包装运输（含保险）、装卸、安装、调试、技术措施、人员培训、监测、验收取证、质保期内的保修及维保、售后服务、税费、招标代理费、专家评审费等满足实际使用需求的全过程服务一切费用。综合单价今后将不作任何调整。 2、本项目涉及到的所有设备及仪器仪表的检验检测、单机调试、系统联机调试、办理相关报验及送检手续以及其他中标人需为本项目提供交钥匙服务的一切费用均包含在本次报价内。 3、后期项目单位将不再支付任何费用。 |
| 7 | 投标文件份数 | 正本 一 份，副本 二 份。 |
| 8 | 勘察现场及质疑答疑 | - 不再集中召开招标答疑会；投标人自行组织勘察现场。 ## 2、招标文件答疑及澄清:如投标人对招标文件有疑问，请于2024年4月13日17时前将疑问内容以电子邮件形式发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱），招标人将在2024年4月16日17时后在滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/）予以发布，请各投标人注意查看有关澄清答疑内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 9 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：3万元，应在投标文件递交截止时间前缴纳完毕。保证金须投标人基本账户转入下列账户，保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票和结算卡汇入。 保证金的形式：银行转帐或银行保函（无条件保函）或商业保险或第三方担保方式。 投标保证金以银行转账形式的，转账记录和开户行证明材料复印件需加盖公章后与投标文件同时递交。 银行保函或商业保险或第三方担保材料，须与投标文件同时递交。 单位名称 ：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司 纳税人识别号：9134 1100 1526 2346 99 地址：安徽省滁州市天长东路163号 联系电话：0550-3023286 开户行：中行滁州稻香村支行 账号：1797 0530 7618 保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须在交易附言中注明：“应急项目电梯采购及安装项目”项目投标保证金。 |
| 10 | 投标文件提交截止时间及地点 | 收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司 时 间：2024年4月18日 15时 地 点：安徽省滁州市凤凰东路476号城管大厦6楼 |
| 11 | 开 标 | 开标时间：2024年4月18日15时 开标地点：安徽省滁州市凤凰东路476号城管大厦6楼 |
| 12 | 付款方式 | 1、合同签订完成，中标人接到投产指令后招标人预付合同总价款的 30%； 2、货到现场经初验合格且井道整治完成后付至合同价款的60%； 3、安装调试验收合格后取得特种设备检测合格报告并取得使用登记证后移交业主单位签收使用且经审计审核后支付至审核结算价款的98%； 4、配合发包单位完成城建档案备案手续后（同时中标人向招标人缴纳结算总造价的2%作为工程质量保证金，缴纳方式允许转账或保函或保险，免费质保期和维保期（整梯自安装验收合格、取得使用登记证、资料齐全并交付业主单位签收使用之日起两年）满后无质量问题一个月内无息付清）支付至结算价款的100%。 5、中标单位必须提供增值税专用发票。 |
| 13 | 相关费用 | 本工程招标代理费用8816元，评委费（如有）另计，以实际发生为准，上述费用含在投标让利中，不单独列项，由中标单位在领取中标通知书时一次性付清给代理机构 |
| 14 | 中标候选人考察 | 招标人将保留对中标候选人所提供的业绩材料、资格审查提供的证明材料等情况进行实地考察的权利，若考察发现有弄虚作假情形，将取消其中标资格，投标保证金不予退还。 |
| 15 | 其他要求 | 首次特种设备检测费用由中标人承担，安装调试验收合格后取得特种设备检测合格报告并取得使用登记证后移交业主单位签收使用。 |

- 第一章  投标须知

- 一、总  则

1.项目概况

1.1本次招标项目名称：凤凰西路与新光巷交叉口西南侧商业开发项目电梯采购及安装项目

1.2招标单位： 安徽省滁州市建筑安装工程有限公司

1.3本工程建设规模：共8台电梯，其中客梯4台、货梯2台、扶梯2台。

1.4本项目估算价约164万元。

2.招标范围

2.1按招标人提供的设计图纸、清单及招标文件要求。

3.承包方式

3.1承包方式：/。

4.工期要求

4.1见投标须知前附表。

5.质量标准

5.1必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

6. 投标人资质等级要求

6.1见投标须知前附表。

7.资金来源

7.1资金来源： 自筹资金 ；资金已落实。

8.标段划分

8.1 本工程划分：一个标段；

9.招标方式及发包形式

9.1本工程招标方式： 自行公开招标  。

10.计价方式

10.1本工程合同计价方式： 固定单价 。

11.评标办法

11.1本工程评标办法： 综合评估法。

- 二、招标文件

12.招标文件的编制依据

12.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本工程招标文件。

13.招标文件的组成

13.1招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  资格审查办法

第三章  评标办法

第四章  合同条款格式

第五章  投标文件格式

第六章招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

13.2 除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

13.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

14.2  本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15. 踏勘现场及质疑答疑

15.1 踏勘现场

15.1.1投标单位自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标单位获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标单位承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2  质疑答疑

15.2.1投标单位在下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有问题应在投标人须知前附表规定的时间前将疑问内容以电子邮件形式发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱）。

15.2.2招标单位将在投标人须知前附表规定的时间前在滁州市亭城文化旅游投资集团有限公司网站（http://www.tcwljt.com/）公告予以公告。

- 三、投标文件的编制

16.投标文件的组成：见第五章投标文件格式。

17．投标报价

17.1 本项目投标报价包括但不限于电梯设备的供货、包装运输（含保险）、装卸、安装、调试、技术措施、人员培训、监测、验收取证、质保期内的保修及维保、售后服务、税费、招标代理费、专家评审费等满足实际使用需求的全过程服务一切费用。综合单价今后将不作任何调整。

17.2本项目涉及到的所有设备及仪器仪表的检验检测、单机调试、系统联机调试、办理相关报验及送检手续以及其他中标人需为本项目提供交钥匙服务的一切费用均包含在本次报价内。

17.3后期项目单位将不再支付任何费用。结算价=中标综合单价*实际供货合格数量。

17.4 投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

- 四、投标文件的密封和递交

18.投标文件的份数和签署

18.1投标文件：书面文件（资格证明材料、技术及商务标）一式 三 份，正本 一 份，副本二 份。

18.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件应当按招标文件要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效标处理。

19.投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件的装订要求

19.1.1投标文件的资格证明材料、商务标应当分别装订、分别密封。

19.2投标文件的密封

19.2.1投标人应当将投标文件正本、副本密封在同一袋内，也可以分开密封。

19.3 投标文件密封袋的标记

19.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称；注明下列识别标志：项目名称。

19.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

20.投标文件的提交

20.1 投标文件提交的收件人、截止时间及地点：见投标须知前附表。

- 五、开标、评标和定标

21.   开标

21.1  开标的时间和地点

21.1.1招标人按本须知第20.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

21.2  参与开标的部门

21.2.1参与开标的部门包括：招标人等。

21.3  对参加开标的投标人的要求

21.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带法定代表人身份证明文件和本人身份证原件(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证原件)（手持或封入文件袋中均视为携带），以供资格审查。否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。

21.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构： 滁州市城投工程咨询管理有限公司主持；

②招标人对各投标人的法定代表人（或委托代理人）到场情况和第21.3.1条要求对各投标人进行验证确认；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容。

⑤对投标人的投标书进行评审；

⑥由招标人宣布中标候选人；

⑦招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

22.   无效投标文件

22.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按招标文件要求密封的；

③未按招标文件要求缴纳投标保证金的；

23．  评标

23.1  评标办法

23.1.1 评标办法详细内容详见第二章和第三章。

23.2 投标文件有下列情形之一的，应按无效标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的；

④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标报价高于最高限价；

⑦法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效标情形。

24.   定标

24.1  中标候选人的确定

24.1.1最终按总得分由高到低推荐3名中标候选人，总得分相同时，以投标报价低的优先，总得分及报价均相同时抽签确定中标人。

24.2 中标价

24.2.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。

- 六、合同的授予

25.   合同授予标准

25.1  本招标工程的施工合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。

26.   合同协议书的签订

26.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面项目合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2  招标人如不按本投标须知第26条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3  中标人如不按本投标须知第26条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

- 七、电梯技术参数及要求

# 电梯规格参数

| 电梯编号 | 类型 | 数量 | 额定载重（kg） | 额定速度（m/s） | 井道尺寸（宽*深mm） | 开门尺寸类型 | 底坑深度（mm） | 顶层高度（不含吊钩mm） | 层站门 | 提升高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT1 | 无机房客梯 | 1 | 1050 | 1.0 | 2200*2200 | 中分 | 1500 | 4430 | 6/6/6 | 24.2 |
| DT1-a | 无机房客梯兼无障碍 | 1 | 1050 | 1.0 | 2200*2200 | 中分 | 1500 | 4430 | 6/6/6 | 24.2 |
| DT2 | 无机房货梯兼无障碍 | 1 | 3000 | 0.5 | 3600*3600 | 中分 | 1500 | 5230 | 7/7/7 | 29.2 |
| DT3 | 无机房货梯兼无障碍 | 1 | 2000 | 0.5 | 3600*2600 | 旁开门 | 1500 | 4630 | 3/3/3 | 6.8 |
| DT4 | 无机房客梯兼无障碍 | 1 | 1050 | 1.0 | 2200*2200 | 中分 | 1500 | 3880 | 4/4/4 | 17.7 |
| DT5 | 无机房客梯兼无障碍 | 1 | 1050 | 1.0 | 2200*2200 | 中分 | 1500 | 3830 | 3/3/3 | 9.1 |
| 编号 | 类型 | 数量 | 梯级宽度 | 速度 |  | 底坑宽深 | 底坑深度 |  |  | 提升高度（m） |
| LT14 | 扶梯 | 2 | 800mm | 0.5 |  | 4620*2900 | 1060 |  |  | 5.1 |
| 合计 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上电梯土建尺寸仅供参考，以投标单位到施工现场核实尺寸为准。

电梯推荐品牌及相关要求

1.客电梯推荐品牌及型号：

天津奥的斯（Arise、 Gen2 comfort除外）；

上海三菱（LEGY、LEHY除外）；

通力（Zmini、ZminiR、NminiR除外）；

蒂升（Meta100、尚途除外）；

迅达（5400、5200、5000除外）；

日立（HGE系列、HGP系列、GVF系列除外）。

2.扶梯推荐品牌为：天津奥的斯、上海三菱、通力、蒂升、迅达、日立。

3.货梯推荐品牌为：杭州西奥、苏州康力、巨人通力、奥的斯机电、永大、奥立达。

如采用其它品牌的，应在技术标中注明所提供设备品牌并提供相关技术参数等供评委会评审，未提供相关技术参数，或经评委会评审未通过的，按无效标处理。

客梯技术需求

（一）电梯主要技术要求：

1、*调速方式：变频变压调速（VVVF）

2、*曳引机：采用永磁同步无齿轮曳引主机

3、*门机系统：VVVF 门机采用微机控制、变频驱动

4、*控制柜：采用双 32 位高速数字化模块控制系统

5、声要求：机房≤80dB（A）、轿厢内≤55dB（A）、开关门≤65dB（A）。

6、防夹装置采用光幕保护。

（二）电梯装潢配置：

1、轿厢：选用发纹不锈钢材质，厚度不低于 1.5mm。轿厢地坎：高强度铝合金。。

2、轿厢门：选用发纹不锈钢材质，厚度不低于 1.5mm。

3、开门方式：中分门。

4、层门门套：每层为发纹不锈钢厅门及小门套，厚度不低于 1.5mm。

5、轿内操纵箱：选用与轿厢前壁一体化操纵盘，发纹不锈钢材质，厚度不低于 1.2mm，带单色液晶数字和方向显示。

6、厅外召唤系统：采用单色液晶召唤器（带数字和方向显示），厚度不低于 1.2mm。按钮：轻触按钮，不锈钢材质。

7、轿顶装饰及照明、风扇：各投标人可自行提供提供样本供选用；LED 照明；低噪声轴流风扇；带有 LED 应急照明装置。

8、轿厢地面：PVC 材质。

9、轿厢应急照明：停电时，充电式电池立即供电点亮应急照明灯，保证不小于 1W 的灯泡保持照明时间不小于一小时。应急灯安装在吊顶上，靠近操纵盘，能够让乘客看清应急报警按钮。（轿厢、机房及控制室五方对讲通话，停电时充电式电池立即供电， 仍能实现五方通话。该对讲通话须采用非插卡式无线对讲系统。）

备注：

1、在建筑设计图纸中，凡配置无障碍设施的电梯，其无障碍设施应增设低位选层按钮（带盲文）及报层音响、后壁单面扶手、镜子等。

以上配置适用于本次招标项目的所有电梯。本项目电梯按各制造商标准（应具备特殊功能：光幕功能、五方通话、消防员操作开关、延迟关门功能、司机操作功能）

3、带“*”的条款，投标人只允许有正偏离或无偏离，否则作无效投标处理。

（三）电梯功能配置：（在所投品牌电梯基本配置的基础上必须包含以下配置但不仅限于以下配置，应符合或优于国家最新标准及技术规范要求。）

| 分类 | 功能项 | 描 述 |
| --- | --- | --- |
| 控制和安全保护 | 自动再平层 | 轿厢到站停靠后，轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间垂直方向的偏差超过预定值时，电梯自动平层。 |
|  | 电梯受阻失速保护 | 当曳引钢丝绳打滑达到预定时间时，电梯停止运行。 |
|  | 制动器冗余保护 | 当一组制动器发生故障时，其余制动器也可以实现电梯有效制动。 |
|  | 电气安全回路保护 | 串联在一起的电器安全装置一旦动作，则阻止电梯运行。 |
|  | 层高自测定 | 自动测量并记录层高数据。 |
|  | 检修操作 | 供维修人员使用的检修运行模式。 |
|  | 故障信息自动存储功能 | 当有故障发生时，电梯可以自动存储故障发生的资料，远程监控电脑能调取自动存储故障记录。方便维修保养工作。 |
|  | 称重启动 | 电梯根据轿厢内的负载，调整启动力矩(或通过力矩补偿给予优化)，以使电梯启动平稳。 |
|  | 过电流保护 | 检测到整流装置或逆变装置电流过大，则停止电梯运行。 |
|  | 超速保护 | 检测到运行速度超出允许值时，则停止电梯运行。 |
|  | 电机过热保护 | 检测到电机过热，则停止电梯运行。 |
|  | 过电压保护 | 检测到整流装置或逆变装置电压过高，则停止电梯运行。 |
|  | 电源故障保护 | 电源发生缺断相、欠压等故障时，则停止电梯运行。 |
|  | 上电再平层 | 由于断电引起轿厢停在门区范围内，当电源恢复后轿厢将再平层到平层位置。 |
|  | 逆行保护 | 检测到电梯逆行，则停止电梯运行。 |
|  | 选层器修正 | 电梯在运行过程中，对选层器进行修正。 |
|  | 安全停靠 | 电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。 |
|  | 预开门功能 | 达到预定楼层之前启动提前开门功能，从而缩短电梯到达指定楼层的开门时间。 |
|  | 停层开门 | 电梯停层后自动开门。 |

|  | 逆变装置高温检测 | 检测到逆变装置过热，则停止电梯运行。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 终端强制减速 | 若轿厢运行到终端而速度还未减到规定值时，系统强制减速，以使轿厢正常平层。 |  |
|  | 过低速保护 | 检测到运行速度低于允许值时，则停止电梯运行。 |  |
| 操作和服务 | 满载直驶 | 轿厢载荷超过额定载重的 80%（可以调整）时，电梯不响应沿途的层站召唤。 |  |
|  | 直达运行 | 司机服务时，按下操纵箱内的“通过”按钮，电梯不响应所有沿途的层站召唤 |  |
|  | 操纵箱微机异常处理 | 当操纵箱微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。 |  |
|  | 轿内反向指令消除 | 电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令。 |  |
|  | 轿内照明风扇自动关闭 | 电梯无方向待机一定时间后，轿内照明/风扇自动关闭。 |  |
|  | 故障自动检测功能 | 当有电梯运行过程中的异常、故障发生时，电梯可以自动检测故 障发生的原因，位置和状态等并分级处理。 |  |
|  | 轿内误指令自动消除 | 如果轿厢内已登记的指令数与乘客数不符，为避免不必要的停层取消所有指令。 |  |
|  | 层站微机异常处理 | 当层站微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。 |  |
|  | 层站运行控制开关 | 通过操作指定层站上安装的“运行/停止”钥匙开关，开启或关闭电梯。 |  |
|  | 独立运行 | 使用操纵箱内“独立”开关，可以在不中断运行的情况下，只响应轿内指令而不响应层站召唤。 |  |
|  | 电梯不启动报警 | 当层站召唤，轿内指令已登记，但电梯在预定时间内不能启动， 则清除已分配的层站召唤，保留轿内指令，异常灯点亮，异常警铃鸣响。 |  |
|  | 次层停靠 | 电梯到达目的层后，若轿厢门不能完全开启，则关门后继续向下一层运行，直到门能完全开启后，恢复正常运行。 |  |
|  | 超载报警保护功能 | 轿厢超载时，电梯保持开门并且轿内蜂鸣器鸣响，并停止于该层。 |  |
|  | 返回运行 | 操作返回开关将电梯立即召回到指定层待机。 |  |
|  | 检修操作功能 | 控制电梯进行慢速点动运行，方便电梯检修保养工作。 |  |
| 应急运行 | 轿箱应急照明 | 当正常照明电源断电时，立即提供轿厢应急照明。 |  |
|  | 警铃/通话装置 | 紧急时按下该装置，可与设立的电梯机房或监控中心及时联系。 |  |
|  | 消防专用与紧急迫降 | 遇见消防紧急情况时,消防员开关动作，立即取消所有层站召唤和轿内指令，电梯返回到预定层站并开门后，电梯由消防员控制行。 |  |
|  | 火灾应急返回 |  | 当火灾应急返回开关动作时，取消所有层站召唤和轿内指令， 电梯立即返回到预定层站并开门停机。 |
| 门操作 | 关门保护 |  | 当轿厢门不能完全关闭时，门反向开启。 |
|  | 换向重开门 |  | 电梯门开状态，前行方向上没有轿内和层站指令，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记，电梯关门后立即重开。 |
|  | 门负载检测 |  | 如果门由于过载导致不能完全开闭，电梯门将反方向动作。 |
|  | 开门受阻控制 |  | 如果电梯开门受阻，立即关门。 |
|  | 开门保持时间自动调整 |  | 根据层站召唤或轿内指令自动调整开门保持时间。 |
|  | 关门力矩控制 |  | 电梯关门遇到额外阻力时，门系统自动增大力矩。 |
|  | 即时关门 |  | 电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。 |
|  | 光幕门保护 |  | 在关门期间，检测到门位置有乘客或物体时，重新开门。 |
|  | 重复关门 |  | 如果关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除。 |
|  | 本层再开门 |  | 关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门。 |
| 信息和显示 | 层站自动运行指示 |  | 层站显示器显示电梯处于自动运行状态。 |
|  | 信号接口装置 |  | 输出电梯基本运行状态信号。 |
|  | 层站直达运行指示 |  | 层站显示器显示电梯运行处于（直达运行）状态。 |
|  | 运行方向指示 |  | 轿厢内外均有箭头指示电梯其运行方向。 |
|  | 开关门按钮指示 |  | 按下开或关门按钮时,其相应的灯同时亮。 |
|  | 层站到站显示 |  | 指示电梯到达及其运行方向。 |
|  | 五方通话 |  | 紧急时,轿厢、机房与控制室五方通话、控制室到电梯机房布线由业主负责 |
|  | 轿内超载指示 |  | 超载时钟鸣响提示,指示灯亮并停止运行。 |
|  | 电梯停用指示 |  | 在层站处指示电梯处于停用状态。 |
|  | 运行次数显示功能 |  | 机房中能显示自动累积电梯运行次数，作为电梯使用情况的参考数据 |

货梯技术需求

一、 基本要求：

符合中国国家电梯标准及相关现行规范标准。

《电梯制造与安装安全规范》 GB7588-2020

《电梯工程施工质量验收规范》 GB50310-2002

《电梯安装验收规范》 GB10060-2011

《电梯技术条件》 GB/T10058-2009

《电梯实验方法》 GB/T10059-2009

《电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 GB50182-2012

《自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范》 GB16899-2011

二、电梯工作环境要求：

1、动力电源：电压～380V 频率 50Hz；相数:3相5线制，零线和地线始终分开

2、照明电源：电压～220V 频率 50Hz; 相数:单相

3、噪声指标：满足国标

4、机房位置、层高、井道尺寸：详见图纸

三、电梯需求

| ★控制系统 |  | 控制系统：双32位高速CPU，VVVF电脑微机控制，有故障监控、存储、显示功能。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ★曳引机系统 |  | 驱动系统：永磁同步无齿轮传动。调速系统：交流变频变压调速（VVVF） |  |
| ★门机系统 |  | 采用VVVF变频门机32位或以上微机控制，红外光幕保护，光束≥154束。 |  |
| 轿箱操纵盘及显示 |  | 分体式操纵盘，面板采用发纹不锈钢，轿内显示器可显示电梯运行方向、楼层位置信息等。 |  |
| 厅门呼梯盘及显示 |  | 电梯外呼配置数字显示器，实现显示楼层数字、运行方向、满载、故障等内容。 |  |
| 轿 厢装 修 | 轿门 |  | 钢板喷涂，厚度≥1.5mm |
|  | 轿厢高度 |  | 净高不低于2200 mm |
|  | 厅门 |  | 钢板喷涂，厚度≥1.5mm |
|  | 四壁 |  | 钢板喷涂，厚度≥1.5mm |
|  | 门套 |  | 钢板喷涂，厚度≥1.5mm |
|  | 门坎 |  | 钢制地坎 |
|  | 顶灯 |  | 采用LED光源 |
|  | 通风 |  | 超低噪声轴流风机 |
|  | 轿厢地板 |  | 防滑花纹钢板，厚度≥5mm |

四、功能要求

| 01 | 全集选控制功能 |
| --- | --- |
| 02 | 轿顶检修操作功能 |
| 03 | 超载保护功能 |
| 04 | 开关门受阻保护功能 |
| 05 | 光幕保护功能 |
| 06 | 厢内停电应急照明 |
| 07 | 启动补偿功能 |
| 08 | 门过载保护功能 |
| 09 | 锁梯保护功能 |
| 10 | 轿内警铃功能 |
| 11 | 紧急呼叫功能 |
| 12 | 照明风扇自动开停功能 |
| 13 | 自动返回基站功能 |
| 14 | 自动精确平层功能 |
| 15 | 超载报警功能 |
| 16 | 指令外召登记与记忆显示 |
| 17 | 有/无司机操作功能 |
| 18 | 防捣乱保护 |
| 19 | 轿内操纵功能 |
| 20 | 终端楼层保护 |
| 21 | 安全回路保护功能 |
| 22 | 自动泊梯功能 |
| 23 | 故障自诊断及储存功能 |
| 24 | 轿厢内外层站方向显示 |
| 25 | 制动器检测保护功能向显示功能 |
| 26 | 远程检测功能 |
| 27 | 司机直驶功能 |
| 28 | 自学习井道数据 |
| 29 | 五方通话（无线） |
| 30 | 中文语音报站功能 |
| 31 | 轿内超载指示功能 |
| 32 | 速度反馈检测功能 |
| 33 | 上、下极限开关 |
| 34 | 本层厅外开门功能 |
| 35 | 开关门按钮及按钮灯功能 |
| 36 | 接触器反馈检测功能 |
| 37 | 关门力矩保护功能 |
| 38 | 运行次数显示功能 |
| 39 | 厅外满载显示功能 |
| 40 | 轿内误指令取消功能 |
| 41 | 消防联动功能 |
| 42 | ★无线五方通话 |

注：标★参数为必须响应，否则按无效标处理。

- 第二章 资格审查办法

- 资格审查办法前附表

| 条款号 | 审查内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查资料 | 法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 原件 |
|  | 企业法人营业执照 | 原件或复印件加盖投标单位公章 |
|  | 按投标人资质等级要求提供的相关证书 |  |
|  | 唯一有效授权证：投标时提供制造商针对本项目的唯一有效授权证明文件 |  |
|  | 项目负责人有效身份证、职称证书（或注册建造师证书）、养老保险或医疗保险缴纳证明材料 |  |
|  | 诚信投标承诺书 | 原件 |
|  | 承诺函 | 原件 |

未按要求提供材料的，资格审查不合格。

- 第三章 评标办法

1、本次评标方法采用综合评估法。

2、报价要求

2.1最高限价为164万元。投标人的投标总价不得高于本次招标最高限价，否则，投标文件按无效标处理。

2.2本项目投标报价包括但不限于电梯设备的供货、包装运输（含保险）、装卸、安装、调试、技术措施、人员培训、监测、验收取证、质保期内的保修及维保、售后服务、税费、招标代理费、专家评审费等满足实际使用需求的全过程服务一切费用。综合单价今后将不作任何调整。

2.3本项目涉及到的所有设备及仪器仪表的检验检测、单机调试、系统联机调试、办理相关报验及送检手续以及其他中标人需为本项目提供交钥匙服务的一切费用均包含在本次报价内。

- 2.4后期项目单位将不再支付任何费用。

3、最终按资信、商务得分之和由高到低推荐3名中标候选人，总得分相同时，以投标报价低的优先，总得分及报价均相同时抽签确定中标人。

4、评审细则

（一）资信打分评审内容（38分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要部件 | 16分 | 1、控制系统的配置：控制柜采用原厂原品牌生产的得3分，非原厂原品牌的得0分，本项满分3分;（提供所投电梯型号控制系统型式试验报告加盖制造商公章为准，否则不得分。） 2、曳引系统：曳引机采用原厂原品牌生产的得3分，非原厂原品牌的得0分，本项满分3分;（提供所投电梯型号主机型式试验报告加盖制造商公章为准，否则不得分。） 3、门机系统的配置：门机系统采用原厂原品牌生产的得3分，非原厂原品牌的得0分，本项满分3分;（提供所投电梯型号门机或门锁型式试验报告加盖制造商公章为准，否则不得分。） 4、安全部件：限速器、安全钳、缓冲器，安全电路，上行超速保护装置，轿厢意外移动保护装置为原厂原品牌且与所投电梯整机品牌一致得3分，其余不得分，本项满分3分。（提供对应零部件的型式试验报告或整梯型式检验报告加盖制造商公章为准，否则不得分） 5、自动扶梯桁架采用方钢的得2分，其余得1分，本项满分2分；（提供电梯制造商承诺书并加盖制造商公章。） 6、自动扶梯采用铝合金梯级，每个梯级重量不小于11kg的得2分，其余得1分，本项满分2分。（提供电梯制造商承诺书并加盖制造商公章。） |
| 2 | 制造商实力 | 13分 | 1.所投品牌制造商电梯试验塔（测试塔）高度 F＞200 米的得2分，200 米＞F≥100 米的得1分，其余不得分。（注：提供电梯试验塔（测试塔）建造高度证明材料，如立项或规划许可证、竣工验收材料、或其它有效佐证材料； 2.投标人或所投品牌制造商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每提供一项得1分，满分3分； 3.投标人所投品牌型号电梯同时具有VDI4707电梯能源效率认证标准A级和ISO25745电梯能源效率耗能认证A级的，得2分，缺少任意一项不得分，本项满分2分。（提供证书（证明）材料扫描件并加盖制造商公章。） - 4.所投品牌制造商特种设备制造许可证中曳引式客梯额定速度 V≥10m/s得3分，6m/s≤V＜10m/s得2分，V＜6m/s 得1分；本项满分3分（若新证《中华人民共和国特种设备生产许可证》无法体现制造商客梯产品最大速度，以旧证《中华人民共和国特种设备制造许可证》或提供整梯型式实验报告体现的内容为准。） - 5.制造商生产基地数量 3个及以上的得 3分，2个得2分，1个及以下的得1分。本项满分3分（以国家市场监督管理总局颁发的特种设备制造许可证或中华人民共和国特种设备生产许可证的制造地址为准），提供相关许可证书（证明）材料复印件并加盖制造商公章）。 |
| 3 | 类似业绩 | 4分 | 投标人或所投品牌制造商自2019年1月1日至投标截止日每具有1个所投品牌单项合同金额为150万元及以上的公共建筑电梯供货及安装业绩的得2分，本项满分4分。 注：投标人与业绩合同签订方名称和印章名称必须一致，若不一致，应提供市场监督管理部门出具的法人或单位名称变更公告或证明。须同时提供下列证明材料（原件的复印件加盖公章）：①供货合同（合同中须体现甲乙方、项目名称、电梯数量、合同供货范围、合同签字盖章页等关键内容；若合同中未能明确反映出关键信息，应另附买方（或合同甲方）出具的证明资料予以明确说明。）；②提供项目中标通知书。业绩有效时间以合同签订时间为准 。③公共建筑是指供人们进行各种公共活动的建筑， 包含办公建筑(包括写字楼、 政府部门办公室等)，科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、 体育建筑等) ，通信建筑(如邮电、通讯、数据中心、广播用房) 、交通运输 类建筑(如机场、高铁站、 火车站、地铁、汽车站、 冷藏库等) 以及其他(派出所、仓库、拘留所)等(不含工业建筑、住宅建筑、农业建筑)。 |
| 4 | 售后服务 | 5分 | 1、投标人或所投品牌制造商（或其直属分公司）提供“承诺中标后中标人接到招标人的应急服务通知后 30 分钟内能到达现场，8 小时内维修完成，如需更换或送修，能在 24 小时内排除障碍，同时承诺具有特种设备作业证（电梯作业）的电梯维修人员不少于 6 人驻点服务，提供完善周到的技术支持和售后服务， 并保障节假日服务到位”的承诺函得 2分。（如为投标人指定的售后服务机构，则承诺函中需明确售后服务机构名称并加盖投标人公章，承诺函格式自拟） 投标时须提供承诺函并加盖投标单位公章，承诺函格式自拟。 中标后如不能按承诺提供服务的，招标人有权安排其他具备维修资质单位完成，但费用由乙方承担，并按 5000 元/次的违约金进行处罚，所有维修及处罚费用由甲方从履约保证金或质保金中直接扣除，连续两次不能按要求提供服务的，给甲方造成损失的，甲方可一次性扣除全部质保金。 2、投标人或所投品牌制造商（或其直属分公司）可提供常年 365 天×24 小时免费服务专线和长期的免费技术支持得1分，投标时须提供承诺函并加盖投标单位公章，承诺函格式自拟。 3、本项目质保期内售后服务机构(制造商省内直属分公司) 自 2019 年 1 月 1 日以来获得市级及以上市场监督管理局或电梯行业协会对电梯维保单位维保服务评价中，获得维保服务信用评价A+的得 2 分，本项满分2分。提供证书(或证明材料)扫描件(或影印件)。 （1）如售后服务为投标人所供电梯品牌制造商（或其直属分公司）提供，则需要提供其有效的营业执照；投标人所提供评委评分售后服务能力 1-3 项的所有证书名称要唯一的售后服务负责单位（投标人或投标人所供电梯品牌制造商（或 其直属分公司））营业执照上的名称一致；以上证书或证明材料需提供扫描件或影印件。 （2）投标文件须能反映本细则规定的评审内容，否则不得分。 （3）本项 1-3 项仅支持一家单位得分，若由投标人所供电梯品牌制造商（或其直属分公司）提供售后，应在承诺中写明售后服务机构名称，且全部以投标人所供电梯品牌制造商（或其直属分公司）的证书为准评审，否则，全部以投标 人自身证书为准，参与评审的电梯品牌制造商（或其直属分公司）仅支持对总公司或同一家分公司进行评审，不支持制造商多个分公司分别具备证书参与评审。 |

备注：1.上述评分细则中客梯曳引机、控制系统、门机（或门锁）涉及原厂原品牌认定的（货梯不参与所有评分项），以提供的型式试验报告中各部件制造商的企业名称与所投产品制造商营业执照名称一致。投标文件中须提供上述品牌制造商的营业执照，如涉及制造商和制造商直属分公司企业名称变更的，出具市场监管部门核准变更证明文件。

（三）商务标评审（62分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价评审 | 62分 | 招标人设置最高报价限价，各投标人有效报价不得高于（含等于）最高报价限价，否则，其投标文件按无效标处理。 1、B 值为资信标得分前 3 名的投标人有效投标报价的算术平均值（如末位得分相同的，则同时计入 B 值计算） 2、评标基准价 J=最高投标限价*P*K+B*(1-P)， K 值：由招标人代表在开标阶段进行抽取，K从（0.97、0.96、0.95、 0.94、0.93）共 5 个系数中连续抽出 3 个系数 K1、K2、K3。K= （K1+K2+K3）/3 P 值：由招标人代表在开标阶段进行抽取，从（0.75、0.8、0.85、 0.9、0.95）共 5 个系数中连续抽取 3 个系数 P1、P2、P3， P=(P1+P2+P3)/3。 3、各有效投标报价与评标基准价比较，每偏高 1%扣 0.2 分， 每偏低 1%扣 0.1分，不足 1%的按直线插入法计算。 4、偏差率=（有效投标报价-J）/J*100%。 5、上述计算过程所有计算结果均保留 2 位小数。 |

- 第四章 合同条款

本项目合同待确定中标人后双方制定,主要内容包括但不限于中标价、供货期、结算价、付款方式等。其他详细内容双方协商确定。

- 第五章  投标文件格式

（项目名称）

资格证明材料

投标人：                              （盖章）

年        月        日

目   录

1、法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权书和委托代理人身份证)；

2、企业法人营业执照；

3、按投标人资质等级要求提供的相关证书；

4、项目负责人有效身份证、职称证书（或注册建造师证书）、养老保险或医疗保险缴纳证明材料

5、诚信投标承诺书（格式见附件）；

6、承诺函（格式见附件）；

7、投标人认为需要提供的其他证明材料。

- （1）法定代表人身份证明或授权委托书

①法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月   日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：   职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖章）

年    月     日

附：法定代表人身份证复印件

②授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托    （单位名称）   的  （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加 招标人 的              工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件

授权代理人：            （签字或盖章）

投  标  人：              （盖章）

法定代表人：           （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

- （2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加     （项目名称）项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理（建造师）前三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（盖章）：          法定代表人（盖章或签字）：

日期：           年            月             日

- （3）承诺函

致：               （招标人）：

如我单位有幸中标后，招标人因不确定因素带来的潜在风险，导致终止本项目招标及后续相关事宜，我单位在此承诺不进行相关索赔申请。

特此声明。

投标人名称：                          （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                               (签章或盖章)

日    期：        年      月      日

（项目名称）

投  标  文  件  二

（商务标文件）

投标人：                              （盖单位章）

年        月        日

目 录

1、投标函（格式见附件）；

2、分项报价表（格式见附件）；

3、技术参数响应表（格式见附件）；

4、商务标评审过程中所需要的证明材料。

投 标 函

致:       （招标人）      ：

1、根据你方招标工程项目                 （项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、技术规范和其他有关文件后，我方愿以投标总价（大写）        （小写）     元承包本项目。

2、我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标保证按招标人要求完成本项目所有工作内容。

4、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交  3 万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后     天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

单位名称：                  （公    章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日    期：

通讯地址：

电   话 ：             传    真：

分项报价表

| 电梯编号 | 类型 | 规格型号 品牌（生产厂家） | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 合 价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT1 | 无机房客梯 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| DT1-a | 无机房客梯兼无障碍 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| DT2 | 无机房货梯兼无障碍 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| DT3 | 无机房货梯兼无障碍 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| DT4 | 无机房客梯兼无障碍 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| DT5 | 无机房客梯兼无障碍 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| LT14 | 扶梯 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 投标报价（1+2+3+…+7）： 元；小写： 元；（填入投标函和开标一览表） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章)：

日    期：          年          月        日

技术参数响应表

| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 |  | 是否响应 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求规格型号技术参数 | 投标规格型号技术参数 |  |  |
| 1 |  |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  |  |  | 是/否 |  |
| 3 |  |  |  | 是/否 |  |
| … |  |  |  | … |  |

注：1.如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                         （盖单位章）

法定代表人：                                              (签章)

日    期：        年      月      日

- 第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对凤凰西路与新光巷交叉口西南侧商业开发项目电梯采购及安装项目的招标文件进行确认。 招标单位：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司 经 办 人：姜经理 联系电话：18712003117 （单位盖章） 2024年4月10日

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经办人：田甜 联系电话：0550-3519519、15955005370 （单位盖章） 2024年4月10日